南通职业大学青年路校区田径场增设高杆灯采购项目（二次）

招标文件

招标文件编号：HW20250050

招标人：南通职业大学

招标代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

2026年03月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  质疑与投诉

第六部分  投标文件组成

# 第一部分 投标邀请

项目概况

【南通职业大学青年路校区田径场增设高杆灯采购项目（二次）】的潜在投标人应在南通职业大学网站获取招标文件，并于2026年03月27日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HW20250050

项目名称：南通职业大学青年路校区田径场增设高杆灯采购项目（二次）

预算金额：37.5万元

最高限价：37.5万元，投标报价超过最高限价按无效标处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：签订合同后40日历天内完成。

二、申请人的资格要求

1.满足以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：无；

3.提供法定代表人身份证明书及法人身份证复印件盖公章；非法定代表人参加的，另须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及投标代表本人身份证复印件盖公章；

4.建议投标人进行现场勘察，并提供现场勘察承诺书（格式见附件4）；

5.本项目不接受联合体投标。

注：在开标现场，将由招标人或招标代理通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。

三、获取招标文件

时间：2026年03月06日至2026年03月26日

地点：南通职业大学网站

方式：自行下载招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年03月27日14点30分（北京时间）。逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

地点：南通职业大学青年中路校区主楼1401室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标人在南通职业大学青年中路校区主楼1401室参加开标会。

3.项目演示、样品：详见招标文件。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质询请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：南通职业大学

地址：江苏省南通市青年中路89号

联系人：徐老师

联系方式：13962958530

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：肖俊菁0513-55887688 18106299008

第二部分  投标须知

一、总则

1.招标人式

1.1 本次招标采取公开招标人式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

采购项目招标开始后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用（不含专家评审费）。

4.2本项目工本费200元/份，于开标现场支付给采购代理机构，无论是否中标售后不退。

4.3本项目招标代理费收取标准以中标价(按成交单价乘以预估数量）为基准，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，响应供应商综合考虑在报价内（不单列）。

招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率（超额累进） |
| --- | --- |
| 20万元（不含）以下 | 固定3000元 |
| 20万元（含）-50万元（不含） | 1.5% |
| 50万元（含）-100万元（不含） | 1.4% |
| 100万元（含）以上 | 1.1% |

代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在南通职业大学网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子响应文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.投标文件的组成

1.1纸质投标文件分资格审查文件、商务技术文件、价格文件三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、贰份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于资格审查文件和商务技术文件中。

1.2纸质响应文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；

商务技术文件的正、副本纸质响应文件及图纸类（如需提供图纸等其他资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

价格文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

1.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.5响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

1.6递交时间：投标人须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加本次采购活动。

友情提醒：①代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。②采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求，结合财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）相关规定实施。

2.投标截止日期

2.1 投标人提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标响应文件提交不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1投标人可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，投标人不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、开标与评标

1.开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1根据财库〔2026〕2号文件,政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.2.2 启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

5.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1投标人在规定的时间内未成功提交投标文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.7不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合合格投标人资格条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照招标文件要求盖章、密封的。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的（投标人商务技术标得分低于招标文件商务技术总分的50%的。）。

6.1.14未提供产品演示的。

6.1.15 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

6.1.16 其他法律法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。

6.2废标条款：

6.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.2因重大变故，采购任务取消的。

6.2.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.4 因系统故障原因造成开评标无法继续进行的（适用于不见面开标模式）。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1通过资格审查或符合性审查的投标人为2家的继续开评标;

6.3.2通过资格审查或符合性审查的投标人为1家的采取现场谈判的方式，在双方意愿达成一致的前提下确定其为中标人。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“南通职业大学网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质询处理

2.1 提出质询的投标人应当是参与所质询项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质询的招标文件的，可以对招标文件提出质询。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质询。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质询的招标文件提出质询的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否成交，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质询。

2.2.3对中标或者成交结果提出质询的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质询期内一次性提出针对同一采购程序环节的质询。

2.3质询函必须按照本招标文件中《质询函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对招标人式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

投标人提起质询采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质询受理联系信息：详见招标公告内容。

招标人质询接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质询不予受理

2.5.1 内容不符合上述规定的质询。

2.5.2 超出采购法定期限的质询。

2.5.3 未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质询。

2.6 投标人提出书面质询必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质询。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标人应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果投标人自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十个工作日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、项目概况

1.采用四杆布灯方式。在田径场四个角的绿化带内增设4套20米高杆灯，需实现每杆灯塔独立控制，且每根灯塔中的LED灯分组控制，平均水平照度200Lux以上（满载状态），可兼顾跑道及内场。

2.电源取自实训楼西北角的高压配电房，在合适位置设置电源总箱实施电源分配和控制。

二、采购清单

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具 （核心产品） | LED灯（每根灯塔灯具总功率≥8000W） | 4 | 套 |
| 高杆灯塔 | 20米高 | 4 | 根 |
| 主电缆 | ≥YJV5*25mm² | 150 | 米 |
| 辅电缆 | 按照所投产品数量进行设置且符合国家标准 | 1 | 项 |
| 接灯电缆 | 按照所投产品数量进行设置且符合国家标准 | 1 | 项 |
| 户外配电箱 | 符合技术要求 | 1 | 组 |
| 安装及其他辅材等 | 灯杆基础+预埋件+安装等一切费用 | 1 | 项 |

#### 三、技术要求

（一）LED 灯

1.光源类型：采用高光效 LED 芯片，显色指数≥80，色温 4000K-5000K（暖白光），光效≥130lm/W；

2.照度要求：单杆灯塔总额定功率≥8000W，4 组高杆灯安装后，田径场平均水平照度≥200Lux，照度均匀度≥0.7，无明显眩光；

3.防护等级：IP65 及以上，具备防腐蚀、防水、防尘性能，适应户外恶劣环境；

4.使用寿命：≥80000 小时，光衰≤30%（20000 小时）；

5.电气性能：输入电压 AC220V±10%，频率 50Hz，功率因数≥0.95，谐波畸变率≤10%；

6.具备过压、过流、短路、防雷等保护功能。

注：投标人所投LED灯具须满足上述技术参数要求，投标时提供具有相应资质的第三方检测机构出具的有CMA标识的检测报告（检测项至少包含以上光源类型、防护等级、使用寿命、光衰）。

（二）20 米高杆灯塔

1.灯杆材质：采用 Q235B 优质冷轧钢板，整体热镀锌处理后静电喷塑，镀锌层厚度≥86μm，喷塑层厚度≥60μm，抗腐蚀性能强；

2.结构要求：灯杆直径自上而下渐变，壁厚≥8mm，底部直径≥450mm，顶部直径≥200mm，；法兰盘厚度≥25mm，直径≥800mm，以上灯杆结构要求为建议参数，可根据实际情况进行优化设计且符合国家安全标准，不允许负偏离。灯杆采用焊接工艺，整体打磨光滑，无明显焊缝；

3.抗风等级：≥12 级，抗震烈度≥8 度，满足户外安装强度要求；

4.灯具安装：灯杆顶部配备可调节灯具支架，支持旋转调节，便于精准布光，光照范围要兼顾跑道及田径场中央；

5.安全防护：灯杆底部设置检修门，内置接地装置，接地电阻≤4Ω，配置电动升降设备。

6.高杆灯塔塔顶设置独立避雷针一个，符合国家验收标准。

（三）电缆及附件

1.主电缆（≥YJV5*25mm²）：采用铜芯电力电缆，符合 GB/T 12706-2022 标准，导体材质为无氧铜，绝缘层为 XLPE 材料，护套为 PVC 材料，耐压等级≥0.6/1kV，防水、耐老化；

2.辅电缆、接灯电缆：采用铜芯电力电缆，满足国家标准，具体长度数量由投标人根据所投灯具产品规格型号自行设计来确定需要的长度；

3.电缆铺设方式：埋地穿钢管（除穿电缆沟外）。

4.根据所投灯具产品的参数、数量及功率的方案，可对所需电缆及辅材进行优化，在分项报价表中需要明确，确保满足所投产品的实际需要及使用要求，并符合国家标准。

5.户外配电箱：配电箱采用不锈钢材质，防护等级 IP54，内置至少包含断路器、漏电保护器、智能时控开关（支持光控 + 时控双模式），时控精度≤1 分钟 / 天，具备过载、短路、漏电保护功能，设置浪涌保护器。需实现每杆灯塔独立控制，且每根灯塔中的LED灯分组控制。

（四）安装及辅材

1.灯杆基础：采用钢筋混凝土现浇基础，每个基础尺寸埋深≥3米，底部直径≥2.5米、顶部直径≥1米的圆锥台（参考规格，可进行优化设计，不允许负偏离），内置预埋件与灯杆法兰盘匹配，地笼安装固定，钢筋笼制作，混凝土强度等级≥C30；

中标人在灯杆基础施工前，须提供具有工程设计资质单位出具的盖章施工图，施工图需符合安装地实际情况并体现灯杆基础设计及采用配件的安全冗余。相关费用含在投标总价内由中标人自行承担。

2.辅材：包括接线端子、防水接头、固定支架、螺栓等，均为优质国标产品，满足安装及使用强度要求，并做防锈耐蚀处理；

3.安装工艺：电缆敷设需穿管保护，埋深≥0.7m，避免碾压损坏；灯具安装水平误差≤2°，接线牢固，做好防水处理。

四、商务条款

1.签定合同日期：自招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.交货期（服务时间）： 自合同签订之日起40个日历天内完成。

3.交货（服务）地点：招标人指定地点。

4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：自验收合格之日起 5 年。

5.付款方式：

全部货物安装调试完成并经招标人验收合格后，招标人自收到中标人增值税普通发票30个工作日内一次性付清全部合同价款。

注：因中标人发票错误、迟延等问题而导致招标人无法付款的，招标人不承担责任。

6.验收的具体方案：

6.1中标人货物送达后，招标方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

6.2中标人须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。

6.3全部货物安装调试完毕后，中标人需提供由相应资质的第三方单位对本项目光照度和防雷测试的测试报告，检测费含在投标总价内由中标人自行承担。测试通过后中标人向招标人提交项目验收技术资料以及终验申请单，招标人收到申请后5个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

7.本次采购需切实履行绿色采购。

7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

五、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，本项目质保期满后一次性无息退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

##### 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

六、招标项目涉及到的现场勘察

根据项目建设需求及复杂性，投标人可自行勘察现场，掌握有关现场的数据和资料。

1.供应商可以在在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件至南通职业大学勘察（联系人：徐老师，联系电话：13962980630），时间为公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，工作日的上午8：30--11：00、下午2：00--5：00。

七、采购需求中必须满足的实质性要求

1.现场安装人员需具有特种作业操作证（低压或高压电工作业），至少2人，投标时提供人员证书复印件加盖公章，及社保机构出具的施工方为其缴纳的2025年任意月份的社保证明。

2.本项目施工安装部分须由具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质（须在有效期内），且同时具有承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级）及以上资质；具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；（投标时须提供对应的施工资质证书和安全生产许可证；如投标人不具备，可与具备以上要求的施工单位签订合作意向协议，投标时另须提供双方盖章的合作意向协议复印件加盖公章）。中标后，中标人不得随意变更合作单位。

八、合同文本（仅供参考）：

合同主要条款

南通职业大学青年路校区田径场增设高杆灯采购项目合同

项目名称及编号：                       合同编号：

甲方：南通职业大学

乙方：

项目组织单位：南通职业大学

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照南通职业大学      （项目名称、编号）     招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、合同内容

1.1 乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

1.2.1 中标（成交）通知书；

1.2.2 甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

1.2.3 乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

1.2.4 乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

二、合同金额与支付

2.1 本合同总金额为（大写）：

（小写                元）（注明币种）。

2.2 合同金额包含项目实施所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有产品、安装中的相关费用（全部货物及所需附件购置费、配套设备、包装费、运输费、过路、破除、修复、土方开挖及回填、机械设备、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。）、验收合格交付使用之前的一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

2.4支付方式：

全部货物安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方增值税专用发票30个工作日内一次性付清全部合同价款。

注：因中标人发票错误、迟延等问题而导致招标人无法付款的，招标人不承担责任。

三、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满后一次性无息退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

四、转包或分包

4.1本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、技术资料

5.1乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担 由此引发的全部责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、质量保修范围和保修期及售后服务

8.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

8.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.3上述的货物免费保修期为________年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

九、项目验收

9.1乙方货物送达后，甲方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

9.2乙方须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。

9.3乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数

9.4全部货物安装调试完毕后，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后5个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

9.5质量和环保要求：按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按甲方标准执行。

十、安全责任

10.1乙方须为进场人员购买意外伤害保险。

10.2乙方在本项目的交付过程中，凡出现安全事故，乙方承担全部法律责任和赔偿全部经济损失。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十二、违约责任

12.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

12.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术文件、价格文件、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行价格文件的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：60分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审 内容 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | #### 根据各投标人所投产品质量性能、技术参数和对招标文件第三部分项目需求“三、技术要求”中技术参数细项要求的逐项响应由评标小组进行评审： #### （1）所投产品全部满足或优于招标文件技术参数要求的得12分。 （2）对招标技术参数响应进行评审，其中每一项负偏离扣1分，12分扣完为止。 | 12 | 0 | 客观分 |
| 2 | 投标人业绩 | 2022年1 月1 日以来（以合同签订时间为准）投标人具有田径场高杆灯或体育馆场馆照明或高杆路灯业绩的，每有一例业绩得 3 分，最高得12 分。 注：每个业绩须同时提供项目中标通知书、合同、结算发票、项目验收合格材料复印件，不全不得分。 | 12 | 0 | 客观分 |
| 3 | 相关认证 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的： （1）质量管理体系认证证书的，得1 分； （2）环境管理体系认证证书的，得1 分； （3）职业健康安全管理体系认证证书的，得1 分； 注：提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 4 | 供货安装（调试）方案 | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目的供货安装（调试）方案进行综合评分，内容包括但不限于供货计划安排、安装周期计划及安装技术实力等： （1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）方案可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供相关内容得0分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 5 | 组织人员安排 | 评标委员会根据投标人提供的工程组织人员安排进行综合评分，内容包括各专业安排，专业技术人员构成等方面： （1）对本项目特点和难点理解准确，工程组织安排人员安排方案完整详细，优于本项目采购需求，可行性、实用性、针对性强，得5 分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，工程组织人员安排方案完整，适合本项目采购需求，具有可行性、实用性、针对性，得3 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，工程组织人员安排方案有待完善，基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； (4)未提供相关内容得 0 分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 6 | 质量保证措施 | 评标委员会根据投标人提供的工程质量保证措施进行综合评分，包括但不限于施工质量保证措施，管理体系，管理制度等： (1)施工质量保证措施完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； (2)施工质量保证措施完整，具有可行性、实用性、针对性，得 3 分； (3)施工质量保证措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； (4)措施不可行或者未提供相关内容得0 分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 7 | 进度保证措施 | 评标委员会根据投标人提供的工程进度保证措施进行综合评分，包括但不限于设计周期安排、各专业安排、衔接关系、计划图表编制、保障措施等： (1)施工进度保证措施完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； (2)施工进度保证措施完整，具有可行性、实用性、针对性，得 3 分； (3)施工进度保证措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； (4)措施不可行或者未提供相关内容得0 分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 8 | 安全管理措施 | 评标委员会根据投标人提供的本项目工程施工安全保障、监督管理措施、技术支持、施工过程配合、控制工程失误等安全管理措施进行综合评分： (1)对本项目特点和难点理解准确，安全管理措施完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，安全管理措施完整，具有可行性、实用性、针对性，得 3 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，安全管理措施可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； (4)措施不可行或者未提供相关内容得0 分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 9 | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，方案内容应详实、科学合理，售后服务响应时间，售后服务人员配备充足、本地化易损件储备能满足项目后期的维保需要，质保期内如采购人有培训或赛事要求，需安排专业技术人员做好保障工作等 （1）售后服务措施详尽、维修响应时间及时、备件供应保障充足、人员售后配置详细、远程报修服务方案全面、实时维修统计详尽，能保障采购人获得高质量售后服务的，得 5分； （2）售后服务措施完整、维修响应时间及时、具有备件供应保障措施、配置售后人员、具有远程报修服务的，得 3 分； （3）售后服务措施、维修响应时间、备件供应保障、配置售后人员、远程报修服务措施不全或存在不足的，得 1分； （4）方案不能满足项目要求或未提供的不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 10 | 质保期 | 本项目免费质保期为五年，再此基础上质保期每增加一年得1分，本项最高得3分。 投标时由投标人提供承诺函加盖投标公章(格式自拟)，承诺事项至少包括①质保年限，②中标后合同签订前提供"灯具厂家和灯杆厂家针对本项目满足承诺年限的原厂盖章质保承诺函。未提供或提供不满足要求均不得分。 中标后，在签订合同前出具灯具厂家和灯杆厂家针对本项目的原厂质保承诺函原件(加盖原厂家和投标人公章)，作为合同附件。 | 3 | 0 | 客观分 |

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标人无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，招标人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

（六）招标人代表宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通职业大学网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五部分  质疑与投诉

一、质疑事项

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受供应商对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。一、质疑的提出

8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

②质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

六、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子响应文件四部分组成。

一、资格审查文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照副本复印件。

5.现场勘察承诺书（格式见附件4）

6.符合性审查材料（本项目项目需求部分，七、采购需求中必须满足的实质性要求）：

1.现场安装人员需具有特种作业操作证（低压或高压电工作业），至少2人，投标时提供人员证书复印件加盖公章，及社保机构出具的施工方为其缴纳的2025年任意月份的社保证明。

2.本项目施工安装部分须由具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质（须在有效期内），且同时具有承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级）及以上资质；具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；（投标时须提供对应的施工资质证书和安全生产许可证；如投标人不具备，可与具备以上要求的施工单位签订合作意向协议，投标时另须提供双方盖章的合作意向协议复印件加盖公章）。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件5）；

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件6）；

3.为方便评委评审，请投标人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

4.评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

三、价格文件

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价表（格式见附件8）；

3.投标人信用承诺书（格式见附件9）。

四、电子响应文件（一份、单独密封提供）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术文件、价格文件”的打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证（正、反面）复印件。

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字）:------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证（正、反面）复印件。

附件4

现场勘察承诺书

我单位参加             项目的投标，招标文件已明确告知建议现场踏勘而非强制性要求，我方经自主决定于开标截止时间前对该项目进行了现场勘察（若未进行现场踏勘，视为我方通过招标人提供的资料、现场周边调研等方式完成勘察），现就现场勘察情况作如下承诺：

1.我方承诺经现场勘察（或通过其他方式了解），我方均确认已充分掌握项目实施所需的全部现场信息（包含但不限于施工、安装现场环境，现场周围交通道路等所有情况），并自行承担因信息理解偏差导致的一切风险。

2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。若未进行实地踏勘，我方承诺已通过招标人提供的资料及合法渠道获取的信息完成对项目现场的评估，一旦中标我方不对现场条件提出额外要求。

3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况、忽视或误解施工、安装场地情况为理由而向招标人提出任何索赔或服务期延长的要求。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

附件5

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

### 1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

#### 附件6

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件5-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

### 1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件7

报价总表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 货物、服务名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 人民币 小写： 元（人民币） |  |

日期：

填写说明：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本项目报价为固定总价报价，投标人应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，总价今后不作调整。包含本项目需求的全部货物及所需附件购置费、配套设备、包装费、运输费、过路、破除、修复、土方开挖及回填、机械设备、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、设计费、测试费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

（3）投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑风险因素。

附件8

分项报价明细表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 4 | 套 |  | （需明确规格型号及每套配置数量） |  |  |  |  |
| 2 | 高杆灯塔 | 4 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主电缆 | 150 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅电缆 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接灯电缆 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 户外配电箱 | 1 | 组 |  | （需明确箱内所有控制模块规格型号及数量） |  |  |  |  |
| 7 | 安装及其他辅材等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标人认为的其他必要费用 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.分项报价明细表作为合同附件。

- 2.分项报价明细表所填内容为投标人按照本项目的实际方案（含优化方案）中的产品规格型号及数量等进行填写。

3.投标人需认真填写本分项报价明细表，不缺项或不填写作无效投标处理。

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 时间：  年  月   日

附件9

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 时间：  年  月   日

# 附件10

质询函范本

一、质询投标人基本信息

质询投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质询项目基本情况

质询项目的名称：

质询项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质询事项具体内容

质询事项1：

事实依据：

法律依据：

质询事项2

……

四、与质询事项相关的质询请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质询函制作说明：

1.投标人提出质询时，应提交质询函和必要的证明材料。

2.质询投标人若委托代理人进行质询的，质询函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质询投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质询投标人若对项目的某一分包进行质询，质询函中应列明具体分包号。

4.质询函的质询事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质询函的质询请求应与质询事项相关。

6.质询投标人为自然人的，质询函应由本人签字；质询投标人为法人或者其他组织的，质询函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。